TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA/BM: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  07   tháng 05   năm 2018

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

I. Thông tin chung về học phần

- Tên học phần: Xử lý nước thải công nghiệp

- Tên tiếng Anh: Industrial wastewater treatment

- Mã học phần: 212325

- Số tín chỉ: 3

- Điều kiện tham gia học tập học phần:

Môn học tiên quyết: Công nghệ xử lý nước thải đô thị

Môn học trước: Mạng lưới cấp và thoát nước

Bộ môn: Kỹ thuật Môi trường

- Khoa: Môi trường và Tài nguyên

- Phân bố thời gian: .15.....tuần

- Học kỳ: ..1...........(năm thứ.....4.....)

Học phần thuộc khối kiến thức:

| Cơ bản □ | Cơ sở ngành □ | Chuyên ngành □ |
| --- | --- | --- |
| Bắt buộc □ | Tự chọn □ | Bắt buộc □ | Tự chọn □ | Bắt buộc□ | Tự chọn □ |

Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh     □	   Tiếng Việt   □

    - Thông tin về giảng viên:

- Họ và tên: Phạm Trung Kiên

- Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ

- Thời gian, địa điểm làm việc: ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường & Tài nguyên

- Điện thoại, email: 0902928698, kienvnx@gmail.com

- Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ xử lý nước/ nước thải, Công nghệ sản xuất sạch hơn, Năng lượng tái tạo

- Thông tin về trợ giảng/ giảng viên cùng giảng dạy (nếu có) (họ và tên, điện thoại, email):

    - Mô tả học phần:

Học phần xử lý nước thải đô thị bao gồm các nội dung: Xác định nguồn gốc, lưu lượng, tính chất nước thải. Xây dựng các phương án xử lý nước thải phù hợp với điều kiện tự nhiên, trình độ quản lý công nghệ

    - Mục tiêu và chuẩn đầu ra

- Mục tiêu:

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng:

  - Môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các công nghệ xử lý nước thải đô thị, trang bị kỹ năng, tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho các nhà máy công nghiệp.

Học phần đóng góp cho Chuẩn đầu ra sau đây của CTĐT theo mức độ sau:

| Mã HP | Tên HP | Mức độ đóng góp của học phần cho CĐR của CTĐT - PLO |
| --- | --- | --- |
| 212307 | Xử lý nước thải đô thị | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  | H | H | H | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H | H | N | N |

Ghi chú:

N : Không đóng góp/không liên quan

S : Có đóng góp/liên quan nhưng không nhiều

H : Đóng góp nhiều/liên quan nhiều

- Chuẩn đầu ra của học phần (theo thang đo năng đo năng lực của Bloom):

| Ký hiệu | Chuẩn đầu ra của học phần Hoàn thành học phần này, sinh viên thực hiện được | CĐR của CTĐT |
| --- | --- | --- |
| Kiến thức |
| CLO1 | Hiểu kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực xử lý nước thải: nguồn thải nước, công nghệ xử lý nước thải, các quá trình, thiết bị xử lý nước thải. | PLO1, PLO3, PLO4, PLO5 |
| CLO2 | Phân tích, lập luận, hướng giải quyết các vấn đề công nghệ xử lý nước thải đô thị phù hợp với điều kiện thực tế. | PLO1, PLO2, PLO3, PLO4, PLO5 |
| Kĩ năng |
| CLO 3 | Thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho các nhà máy công nghiệp | PLO9, PLO10, PLO 11, PLO 12 |
| CLO 4 | Kỹ năng tính toán, thiết kế dựa trên tiêu chuẩn ngành, tính toán kinh tế dự án | PLO10, PLO11 |
| CLO 5 | Tăng cường kỹ năng tư duy, làm việc nhóm | PLO7, PLO8, PLO9 |
| Thái độ và phẩm chất đạo đức |
| CLO 6 | Tôn trọng trách nhiệm với môi trường và xã hội | PLO13, PLO14 |

IV. Phương pháp giảng dạy và học tập

- Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video

- Thảo luận

- Phương pháp học tập

- Sinh viên tham gia nghe giảng, thảo luận nhóm

- Sinh viên tự đọc tài liệu, tìm hiểu, tính toán và thiết kế công nghệ cấp nước cụ thể

V. Nhiệm vụ của sinh viên

- Chuẩn bị cho bài giảng: Sinh viên phải đọc trước các bài giảng và các tài liệu có liên quan do giảng viên cung cấp, phát triển các giả định và câu hỏi liên quan.

- Thái độ: tích cực tham gia thảo luận, đặt câu hỏi và cầu thị.

VI. Đánh giá và cho điểm

- Thang điểm: 10

- Kế hoạch đánh giá và trọng số

Bảng 1. Matrix đánh giá CĐR của học phần (tỷ lệ điểm theo quy chế học vụ của trường ĐHNL TP.HCM)

| Các CĐR của học phần | Thuyết trình | Thi cuối kỳ (60%) |
| --- | --- | --- |
|  | (40%) |  |
| CLO1 | x | x |
| CLO2 | x | x |
| CLO3 | x | x |
| CLO 4 | x | x |
| CLO 5 | x |  |
| CLO 6 | x |  |

Bảng 2. Rubric đánh giá học phần

- Điểm báo cáo chuyên đề - Seminar (4 điểm)

Trong quá trình học sẽ có các chuyên đề được báo cáo, mỗi chuyên đề có khoảng 5- 8 SV thực hiện. Sinh viên báo cáo chuyên đề sẽ được tối đa 4 điểm

| Tiêu chí | Tỷ lệ |  | Mức chất lượng |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rất tốt | Đạt yêu cầu | Dưới mức yêu cầu | Không chấp nhận |
|  |  | 4 | 2 | 1 | 0đ |
| Nội dung | 30 | Trình bày đầy đủ nội dung yêu cầu về chủ đề, có thêm các nội dung liên quan đóng góp vào việc mở rộng kiến thức | Trình bày đầy đủ nội dung yêu cầu về chủ đề | Trình bày không đủ nội dung theo yêu cầu về chủ đề | Trình bày nội dung không liên quan hay nội dung quá sơ sài, không cung cấp được thông tin cần thiết. |
| Hình thức, báo cáo | 20 | Cách trình bày rõ ràng, dễ hiểu, có sáng tạo. Nhận được ý kiến/ câu hỏi quan tâm | Cách trình bày rõ ràng, dễ hiểu. | Trình bày dạng đọc, không tạo được sự quan tâm từ người nghe | Trình bày quá sơ sài, người nghe không thể hiểu được nội dung |
| Trả lời câu hỏi | 30 | Các câu hỏi được trả lời đầy đủ, rõ ràng, và thỏa đáng | Trả lời được 70% câu hỏi. | Trả lời được 25%- 50% câu hỏi | Không trả lời được câu nào |
| Làm việc nhóm | 20 | Thể hiện sự cộng tác giữa các thành viên trong nhóm rõ ràng. Có phân chia câu trả lời và báo cáo giữa các thành viên | Có sự cộng tác giữa các thành viên trong nhóm nhưng chưa thể hiện rõ ràng | Không có sự kết hợp của các thành viên, có 1 hay vài thành viên chuẩn bị và báo cáo | Bài báo cáo chưa hoàn chỉnh, sai nội dung. |

- Thi kết thúc môn học (6 điểm)

| Tiêu chí đánh giá | Tỷ lệ | Rất tốt 8 -10 | Đạt yêu cầu 4 -7 | Dưới mức yêu cầu <4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kết quả bài kiểm tra | 100 | Trả lời những nội dung trong bài viết một cách rõ ràng, mạch lạc. Biết vận dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn. | Trả lời những vấn đề trình bày trong bài viết không đủ ý, thiếu sáng tạo | Không trả lời được kiến thức đã học khi được gợi ý. |

- Đánh giá chung

| Điểm | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá chung | Hoàn thành môn học loại xuất sắc | Hoàn thành môn học loại giỏi | Hoàn thành môn học loại khá giỏi | Hoàn thành môn học loại khá | Hoàn thành môn học loại trung bình khá | Hoàn thành môn học loại trung bình | Hoàn thành môn học | Không đạt |

VII. Giáo trình/ tài liệu tham khảo

  - Sách giáo trình/Bài giảng:

  - Trịnh Xuân Lai, Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Lý Nước Thải – Nhà Xuất bản Xây Dựng

  - Metcalf & Eddy, Inc. Wastewater Engineering Ttreatment, Diposal and Reuse – McGraw-Hill, Inc. 1991

  - Tài liệu tham khảo khác:

  - Tiêu chuẩn xây dựng TCXD-51-84, Thóat Nước mạng lưới bên ngòai và Công trình – Bộ Xây Dựng

  - AWWA, Water Quality and Treatment, Mc Graw Hill, 1990

  - Water Treatment: Principles and Design, 3th ed., MWH, John Wiley & Sons, 2012

VIII. Nội dung chi tiết của học phần :

| Tuần/ Chương | Nội dung | CĐR chi tiết (LLOs) | Hoạt động dạy và học | Hoạt động đánh giá | CĐR học phần (CLOs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2/ CHƯƠNG 1 | Tổng quan về xử lý nước thải công nghiệp | Khái niệm các ngành công nghiệp ô nhiễm nước thải Hiểu tiêu chuẩn xả nước thải vào nguồn tiếp nhận Tính toán xác định lưu lượng tính toán Khái niệm các phương pháp xử lý nước thải công nghiệp | Thuyết giảng kết hợp trình chiếu video Thảo luận | Chuyên cần Thảo luận Thi cuối kỳ | CLO1, CLO2, CLO3, CLO6 |
| 3-5/ CHƯƠNG 2 | Xử lý nước thải công nghiệp thực phẩm | Đánh giá được nguồn, tính chất xả thải Xây dựng Qui trình công nghệ phù hợp với điều kiện của nhà máy |  |  | CLO1, CLO2, CLO3, CLO6 |
| 6-8/ CHƯƠNG 3 | Xử lý nước thải công nghiệp vật liệu | Đánh giá được nguồn, tính chất xả thải Xây dựng Qui trình công nghệ phù hợp với điều kiện của nhà máy |  |  | CLO1, CLO2, CLO3, CLO6 |
| 9-11/ CHƯƠNG 4 | Xử lý nước thải công nghiệp may mặc | Đánh giá được nguồn, tính chất xả thải Xây dựng Qui trình công nghệ phù hợp với điều kiện của nhà máy |  |  | CLO1, CLO2, CLO3, CLO6 |
| 12-13/ CHƯƠNG 5 | Xử lý nước thải công nghiệp hóa chất | Đánh giá được nguồn, tính chất xả thải Xây dựng Qui trình công nghệ phù hợp với điều kiện của nhà máy |  |  | CLO1, CLO2, CLO3, CLO6 |
| 14-15/ CHƯƠNG 6 | Trạm Xử lý nước thải khu công nghiệp | Đánh giá được nguồn, tính chất xả thải Xây dựng Qui trình công nghệ phù hợp với điều kiện của Khu công nghiệp |  |  | CLO1, CLO2, CLO3, CLO6 |

IX. Hình thức tổ chức dạy học :

| Nội dung | Hình thức tổ chức dạy học môn học (tiết) | Tổng |
| --- | --- | --- |
|  | Lý thuyết | Bài tập | Thảo luận | TH/TT | Tự học |  |
| Chương 1 | 5 |  | 2 |  | 1 | 8 |
| Chương 2 | 3 |  | 3 |  | 4 | 10 |
| Chương 3 | 6 |  | 6 |  | 8 | 20 |
| Chương 4 | 4 |  | 4 |  | 6 | 14 |
| Chương 5 | 3 |  | 3 |  | 4 | 10 |
| Chương 6 | 2 |  | 1 |  | 1 | 4 |
| Chương 7 | 2 |  | 1 |  | 1 | 4 |
| TỔNG | 25 | 0 | 20 | 0 | 25 | 70 |

X. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

- Phòng học, thực hành:

- Phương tiện phục vụ giảng dạy: máy Projector, phấn…

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  07 tháng 05 năm 2018

TRƯỞNG KHOA		 TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

PGS. TS Lê Quốc Tuấn	PGS. TS Nguyễn Tri Quang Hưng 	ThS Phạm Trung Kiên